Uchwała Nr X/63/2007

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28.06.2007r.

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art.18 ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 19

ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy

w Pilicy

uchwala:

§ 1

„ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obcego na terenie Miasta

i Gminy Pilica ”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/281/2006 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia

15.02.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Pilica.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik

do Uchwały Nr X/63/2007

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28.06.2007r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Pilica, w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz Odbiorców usług.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                    i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),

2) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany                         i utrzymywany na koszt odbiorcy

3) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie,

4) sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

5) urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody,

-  2   -

6) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompowanie ścieków.

§ 3

- Przedsiębiorstwo wykonuje swoja działalność w oparciu o zezwolenie                            na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją nr G.6214/17/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica               z dnia 23.12.2002r.

- Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY              I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE

§ 4

- Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, zapewnia:

- należytą jakość dostarczanej wody o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,05 Mpa mierzonym w punkcie przyłączenia odbiorcy do sieci wodociągowej,

- w umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej zlecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenia do lokalnego podnoszenia ciśnienia,

- Przedsiębiorstwo utrzymuje ujęcia wody , hydroforni i zbiorniki wody w sprawności technicznej,

-   3   -

- Przedsiębiorstwo  utrzymuje w sprawności technicznej urządzenia oczyszczalni ścieków,

- budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu z rozwoju i modernizacji w oparciu o dostępne środki finansowania inwestycji Przedsiębiorstwa i Gminy,

- niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach          w dostawie wody i odbiorze ścieków w sposób zwyczajowo przyjęty,

- reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

§ 5

  - Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

- przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie                  z przepisami prawa,

- Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

- jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego,

- został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

- W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 pkt.2 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania                             o możliwościach korzystania z tego punktu.

- Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu

Przyczyn odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek Odbiorcy usług.

- 4 -

§ 6

Odbiorcy usług są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:.

- utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

- zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

- natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości             i jakości odprowadzanych ścieków przez Dostawcę ścieków przemysłowych,

- Odbiorca usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon, przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa,

- Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczenia lub zaborze,

- utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług,

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa,

- udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa,

- wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie,

- natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zmianach technicznych instalacji wewnętrznej

- umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren nieruchomości Odbiorcy w celu określonym w art.7 ustawy.

- 5 -

§ 7

- Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego

w posiadaniu Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej

przyczyny w czasie nie dłuższym niż 5 godzin od jej wystąpienia lub podjęcia

informacji o jej wystąpieniu.

- W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług            usunięcie awarii w terminie określonym w ust.1 Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

A. Postanowienia ogólne

§ 8

Usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizowane są przez Przedsiębiorstwo     na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.

§ 9

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 10

1. Umowa określa w szczególności:

- ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

- sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

- prawa i obowiązki stron umowy,

-  6 -

- warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy usług,

- procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

- okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków, warunków tym warunków wypowiedzenia.

2.  Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich wprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla dostawców ścieków przemysłowych.

§ 11

1.  Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust.2.

2.  Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:

- gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,

- na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 12

Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

§ 13

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą usług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

B. Zasady zawierania umów

- 7 -

§ 14

- Wraz z wnioskiem, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.

- Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek               do władania nieruchomością  jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust.3.

- Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości                         o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania          z przyłączonej nieruchomości.

- Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa            o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości oraz do umożliwienia Przedsiębiorstwu dokonania w związku z powyższym odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym z Przedsiębiorstwem. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa oraz umożliwienia mu dokonania odczytu, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.

§ 15

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach

wymagających dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.

§ 16

Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

C. Zasady rozwiązywania umów

- 8 -

§ 17

- Umowa może być rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

- Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

§ 18

- Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

- Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.

- Przedsiębiorstwo może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym – bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń uprawniających Przedsiębiorstwo do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 19

Umowa wygasa w przypadku:

- śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną.

- utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

§ 20

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, oraz demontuje wodomierz główny.

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE                 W TARYFACH

- 9 -

§ 21

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 22

- Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy.

- Stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania Odbiorców usług o jej wysokości.

- Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy.

§ 23

W przypadku niesprawności wodomierza głównego oraz braku możliwości ustalania ilości pobranej wody na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy, ilości pobranej wody ustala się na podstawie średniodobowego zużycia wody wynikającego ze wskazań nowego zabudowanego wodomierza w pełnym okresie obrachunkowym.

- Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana w umowie.

- Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa               i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana w umowie.

§ 24

- Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę lub fakturę zaliczkową

- Odbiorca usług otrzymuje fakturę lub faktury zaliczkowe nie później niż 14 dni od końca okresu rozliczeniowego lub daty dokonania odczytu,  a w sytuacji kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego nie później niż 14 dni od końca okresu obrachunkowego.

- 10 -

- Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH                                     I KANALIZACYJNYCH

§ 25

Osoba ubiegająca się o przyłączenie składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny wniosek           o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.

§ 26

- O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona.

- W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie          do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomości         o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 27

- Wniosek o wydanie warunków technicznych winien zawierać w szczególności:

- dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię/nazwę firmy),

- adres zamieszkania/siedziby firmy,

- rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

- adres podłączanej nieruchomości,

- określenie ilości przewidywanego poboru wody,

- wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

-   11   -

- mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

- aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2 egz.),

- datę i podpis wnioskodawcy.

§ 28

- Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i określa warunki techniczne podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.

W uzasadnionych wypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo wydania warunków w terminie 30 dni.

- Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie przedsiębiorstwa do dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług określonej ilości wody, przyjęcie określonej ilości i jakości ścieków.

- Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności:

  - miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

  - miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

  - informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego w zakresie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo

  - tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego,

  - termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia  wynosi 2 lata.

§ 29

- W przypadku konieczności wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,       o których mowa w § 28 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług.

-   12   -

- Przed wydaniem warunków technicznych dla przypadku określonego ust.1 dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych .

§ 30

1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

podłączenia do opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej w zakresie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo na wykonanie przyłącza.

§ 31

Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych dokonywane jest przez przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku,                            po sprawdzeniu:

- zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi podłączenia,

- kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

- prawidłowości rozwiązań technicznych.

§ 32

Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej Przedsiębiorstwo wydaje Osobie ubiegającej się o przyłączenie warunki na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ VI

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

-13 -

§ 33

- Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.

- Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa i Gminy.

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 34

- Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z

projektem technicznym przyłącza.

- Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

- Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

- Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczania do Przedsiębiorstwa inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego przyłącza.

§ 35

Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.

- 14 -

§ 36

Poświadczeniem pozytywnie przeprowadzonego odbioru przyłącza może być protokół

odbioru lub podpisana umowa.

ROZDZIAŁ VIII

SPOSÓB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZONYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW

§ 37

Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

§ 38

Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.

§ 39

Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych awaryjnych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

- 15 -

§ 40

W przypadku budynków wielolokalowych Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach wskazanych w § 39 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

§ 41

W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować            o tym fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

ROZDZIAŁ IX

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 42

- Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności:

  - informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

  - warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

  - występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

  - planowanych przerw w świadczeniu usług.

- Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na żądanie Odbiorców informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

a/ 4 godz. – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu  usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

b/ 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń.

- 16 -

- Jeżeli Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie innych informacji, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

§ 43

- Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

- Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.

- Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.

- Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

§ 44

- Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym:

  - aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

  - regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

  - ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

ROZDZIAŁ X

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 45

- Jednostki straży pożarnej prowadzące działania przeciwpożarowe na obszarze gminy uprawnione są do poboru wody z urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwa na następujących warunkach:

- 17 -

  - Pobór wody do wozów bojowych odbywać się będzie w pierwszej kolejności z hydrantów zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez Przedsiębiorstwo w porozumieniu zawartym pomiędzy Przedsiębiorstwem a jednostką straży pożarnej;

  - W uzasadnionych przypadkach jednostka straży może pobrać wodę z innych hydrantów niż opisanych w pkt.a, ale w tym przypadku Przedsiębiorstwo nie gwarantuje odpowiedniego ciśnienia wody i wydajności;

- Jednostka straży pożarnej zobowiązana jest do:

  - prowadzenia bieżącej ewidencji miejsc, w których została pobrana woda oraz ilości pobranej wody z urządzeń Przedsiębiorstwa,

  - niezwłocznego zawiadomienia Przedsiębiorstwa o dokonanym poborze wody z hydrantów, o których mowa w pkt b ,

  - składania Przedsiębiorstwu w terminie 7 dni po upływie kwartału kwartalnych sprawozdań dotyczących miejsc poboru wody i ilości pobranej wody z urządzeń Przedsiębiorstwa na cele przeciwpożarowe.

§ 46

W przypadku pobierania przez jednostkę straży pożarnej wody na cele przeciwpożarowe z instalacji Odbiorcy, jednostka ta zobowiązana jest niezwłocznie przekazać Przedsiębiorstwu informację o ilości pobranej wody, tak aby Przedsiębiorstwo mogło prawidłowo rozliczyć dostawę wody dla tego Odbiorcy.

§ 47

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe zarówno bezpośrednio z urządzeń Przedsiębiorstwa, jak i za pośrednictwem instalacji Odbiorcy, Przedsiębiorstwo obciąża Gminę.

-   18   -

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia                 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmian.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.